## DB (hidden)
■文字・数値入力
連絡シート_ | 建築物の概要_ | 建築物の名称 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の名称 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の名称 | #REF!
連絡シート_ | 建築物の概要_ | 建築主名 | 連絡シート_建築物の概要_建築主名 | 連絡シート_建築物の概要_建築主名 | #REF!
連絡シート_ | 建築物の概要_ | 建築物の所在地 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の所在地 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の所在地 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 会社名 | 連絡シート_請求書等の送付先_会社名 | 連絡シート_請求書等の送付先_会社名 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 所属 | 連絡シート_請求書等の送付先_所属 | 連絡シート_請求書等の送付先_所属 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 郵便番号 | 連絡シート_請求書等の送付先_郵便番号 | 連絡シート_請求書等の送付先_郵便番号 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 住所 | 連絡シート_請求書等の送付先_住所 | 連絡シート_請求書等の送付先_住所 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | ふりがな | 連絡シート_請求書等の送付先_ふりがな | 連絡シート_請求書等の送付先_ふりがな | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 氏名 | 連絡シート_請求書等の送付先_氏名 | 連絡シート_請求書等の送付先_氏名 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | TEL | 連絡シート_請求書等の送付先_TEL | 連絡シート_請求書等の送付先_TEL | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | FAX | 連絡シート_請求書等の送付先_FAX | 連絡シート_請求書等の送付先_FAX | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | E-mail | 連絡シート_請求書等の送付先_E-mail | 連絡シート_請求書等の送付先_E-mail | #REF!
|  |  |  | 連絡シート_請求書等の送付先_上記会社名と異なる | FALSE
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 請求書名宛先 | 連絡シート_請求書等の送付先_請求書名宛先 | 連絡シート_請求書等の送付先_請求書名宛先 | #REF!
|  |  |  | 連絡シート_質疑書の送付先_請求先と同じ | FALSE
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 会社名 | 連絡シート_質疑書の送付先_会社名 | 連絡シート_質疑書の送付先_会社名 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 所属 | 連絡シート_質疑書の送付先_所属 | 連絡シート_質疑書の送付先_所属 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 郵便番号 | 連絡シート_質疑書の送付先_郵便番号 | 連絡シート_質疑書の送付先_郵便番号 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 住所 | 連絡シート_質疑書の送付先_住所 | 連絡シート_質疑書の送付先_住所 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | ふりがな | 連絡シート_質疑書の送付先_ふりがな | 連絡シート_質疑書の送付先_ふりがな | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 氏名 | 連絡シート_質疑書の送付先_氏名 | 連絡シート_質疑書の送付先_氏名 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | TEL | 連絡シート_質疑書の送付先_TEL | 連絡シート_質疑書の送付先_TEL | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | FAX | 連絡シート_質疑書の送付先_FAX | 連絡シート_質疑書の送付先_FAX | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | E-mail | 連絡シート_質疑書の送付先_E-mail | 連絡シート_質疑書の送付先_E-mail | #REF!
|  |  |  | 連絡シート_評価書・副本の送付先_請求先と同じ | FALSE
|  |  |  | 連絡シート_評価書・副本の送付先_質疑先と同じ | FALSE
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 会社名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_会社名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_会社名 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 所属 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_所属 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_所属 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 郵便番号 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_郵便番号 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_郵便番号 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 住所 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_住所 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_住所 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | ふりがな | 連絡シート_評価書・副本の送付先_ふりがな | 連絡シート_評価書・副本の送付先_ふりがな | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 氏名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_氏名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_氏名 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | TEL | 連絡シート_評価書・副本の送付先_TEL | 連絡シート_評価書・副本の送付先_TEL | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | FAX | 連絡シート_評価書・副本の送付先_FAX | 連絡シート_評価書・副本の送付先_FAX | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | E-mail | 連絡シート_評価書・副本の送付先_E-mail | 連絡シート_評価書・副本の送付先_E-mail | #REF!
第一面_ | 申請日 |  | 第一面_申請日 | 第一面_申請日 | #REF!
第一面_ | 代表者の氏名 |  | 第一面_代表者の氏名 | 第一面_代表者の氏名 | #REF!
第二面_ | 氏名または名称 |  | 第二面_氏名または名称 | 第二面_氏名または名称 | #REF!
第二面_ | 郵便番号 |  | 第二面_郵便番号 | 第二面_郵便番号 | #REF!
第二面_ | 住所 |  | 第二面_住所 | 第二面_住所 | #REF!
掲載承諾書_ | 建築物の名称_ | 公開 | 掲載承諾書_建築物の名称_公開 | 掲載承諾書_建築物の名称_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 申請者公開名称_ | 公開 | 掲載承諾書_申請者公開名称_公開 | 掲載承諾書_申請者公開名称_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 設計者_ | 公開 | 掲載承諾書_設計者_公開 | 掲載承諾書_設計者_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 工事施工者_ | 公開 | 掲載承諾書_工事施工者_公開 | 掲載承諾書_工事施工者_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 申請者公開名称 |  | 掲載承諾書_申請者公開名称 | 掲載承諾書_申請者公開名称 | #REF!
掲載承諾書_ | 設計者 |  | 掲載承諾書_設計者 | 掲載承諾書_設計者 | #REF!
掲載承諾書_ | 工事施工者 |  | 掲載承諾書_工事施工者 | 掲載承諾書_工事施工者 | #REF!
第三面_ | 建築物所在地 |  | 第三面_建築物所在地 | 第三面_建築物所在地 | #REF!
第三面_ | 地域区分 |  | 第三面_地域区分 | 第三面_地域区分 | #REF!
第三面_ | 地上階数 |  | 第三面_地上階数 | 第三面_地上階数 | #REF!
第三面_ | 地下階数 |  | 第三面_地下階数 | 第三面_地下階数 | #REF!
第三面_ | 延べ面積 |  | 第三面_延べ面積 | 第三面_延べ面積 | #REF!
第三面_ | 構造 |  | 第三面_構造 | 第三面_構造 | #REF!
第三面_ | 竣工時期_新築_年月日 |  | 第三面_竣工時期_新築_年月日 | 第三面_竣工時期_新築_年月日 | #REF!
第三面_ | 竣工時期_新築_上中下旬 |  | 第三面_竣工時期_新築_上中下旬 | 第三面_竣工時期_新築_上中下旬 | #REF!
第三面_ | 竣工時期_改修 |  | 第三面_竣工時期_改修 | 第三面_竣工時期_改修 | #REF!
第四面_ | 用途 |  | 第四面_用途 | 第四面_用途 | #REF!
■チェックボックス TRUE/FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 設計評価 | 連絡シート_既・同時申請_設計評価 | 連絡シート_既・同時申請_設計評価 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 長期優良 | 連絡シート_既・同時申請_長期優良 | 連絡シート_既・同時申請_長期優良 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 低炭素 | 連絡シート_既・同時申請_低炭素 | 連絡シート_既・同時申請_低炭素 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 性能向上 | 連絡シート_既・同時申請_性能向上 | 連絡シート_既・同時申請_性能向上 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | CASBEE | 連絡シート_既・同時申請_CASBEE | 連絡シート_既・同時申請_CASBEE | FALSE
|  |  |  | 第二面_利用関係 | 自己所有物件
第二面_ | 利用関係_ | 自己所有物件 | 第二面_利用関係_自己所有物件 | 第二面_利用関係_自己所有物件 | TRUE
第二面_ | 利用関係_ | 賃貸物件 | 第二面_利用関係_賃貸物件 | 第二面_利用関係_賃貸物件 | FALSE
第二面_ | 利用関係_ | 給与住宅 | 第二面_利用関係_給与住宅 | 第二面_利用関係_給与住宅 | FALSE
第二面_ | 利用関係_ | 分譲物件 | 第二面_利用関係_分譲物件 | 第二面_利用関係_分譲物件 | FALSE
第二面_ | 利用関係_ | その他 | 第二面_利用関係_その他 | 第二面_利用関係_その他 | FALSE
第二面_ | 補助金活用_ | 有り | 第二面_補助金活用_有り | 第二面_補助金活用_有り | FALSE
第四面_評価手法
第四面_ | 評価手法_ | 性能基準 | 第四面_評価手法_性能基準 | 第四面_評価手法_性能基準 | FALSE
第四面_ | 評価手法_ | 仕様基準 | 第四面_評価手法_仕様基準 | 第四面_評価手法_仕様基準 | FALSE
第四面_ | 評価手法_ | 国土交通大臣が認める方法 | 第四面_評価手法_国土交通大臣が認める方法 | 第四面_評価手法_国土交通大臣が認める方法 | FALSE
|  |  |  | 第四面_外皮基準 | 適合
第四面_ | 外皮基準_ | 適合 | 第四面_外皮基準_適合 | 第四面_外皮基準_適合 | TRUE
|  |  |  | 第四面_UAまたはηACの表示 | UA値を表示
第四面_ | UAの表示 |  | 第四面_UAの表示 | 第四面_UAの表示 | TRUE
第四面_ | ηACの表示 |  | 第四面_ηACの表示 | 第四面_ηACの表示 | FALSE
第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | 『ＺＥＨ』 | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_『ＺＥＨ』 | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_『ＺＥＨ』
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | ＺＥＨ Ready | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Ready | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Ready
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | ＺＥＨ Oriented | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Oriented | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Oriented
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | ゼロエネ相当 | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ゼロエネ相当 | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ゼロエネ相当
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | 記載しない | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_記載しない | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_記載しない
■その他
・「申請の範囲」は申請書に記載なし
・アピールポイントは省略

## 外皮・設備仕様表
外皮・設備機器仕様一覧表（住宅）
住宅取得者または 物件名（予定）
1.外皮仕様表
(1)断熱材 | ※下表に示す各部位の断熱材の仕様（熱伝導率）がわかるカタログの写しをご提出ください。
※カタログの該当する商品に印をつけてください。
部位
屋根
ルーフバルコニー
天井 | [14 empty] | 入力してください
外壁 | [14 empty] | リストから選択できます
外気に接する床
床断熱仕様
基礎断熱等の仕様
※玄関土間や浴室の床下に基礎断熱を施す場合、下欄に断熱材の種別、厚さ、寸法をご記入ください（施工範囲は基礎伏図に記載ください）。 また、その他の土間部分等に基礎断熱を施工される場合は、同内容を基礎伏図等に記載ください。
玄関土間
|  | 布基礎 |  | べた基礎
R1： |  | ／ ｔ＝ |  |  | mm
R2： |  | ／ ｔ＝ |  |  | mm
R3： |  | ／ ｔ＝ |  |  | mm
R4： |  | ／ ｔ＝ |  |  | mm
H1： |  | H2：
W1： |  | W2：
W3：
| 浴室下部 |  | 床下換気 | （ 有 無）
|  | 布基礎 |  | べた基礎
R1： |  | ／ ｔ＝
R2： |  | ／ ｔ＝
R3： |  | ／ ｔ＝
R4： |  | ／ ｔ＝
H1： |  | H2：
W1： |  | W2：
W3：
(2)開口部 | サッシは建具の仕様とガラスの仕様等による熱貫流率での計算となります。
以下のいずれかの資料をご提出ください。
①メーカーのカタログ
②お見積書（メーカーが発行したもの）
※日本サッシ協会のひな形によるお見積書をご提出ください。
※金額は墨消しをお願いします。
[9 empty] | ■ | 配管方式 | ■ | 太陽電池アレイ
2.設備仕様表 ※一次エネルギーの評価に反映する場合は、仕様が分かる資料を添付してください（照明は不要です）。 |  |  |  |  | ■ | 暖房設備機器または放熱器の種類 | ■ | 熱源機の分類 |  | 先分岐方式 |  | 設置しない
(1)暖冷房仕様（主たる居室：リビング、ダイニング及びキッチン/その他居室：寝室、子供部屋等） | [5 empty] | FF暖房機 |  | 給湯・温水暖房一体型 |  | ヘッダー方式 |  | 設置する
項目 |  | 設備仕様 | メーカー名 | 製品名・型番等 |  | ルームエアコンディショナー |  | 給湯専用型
暖房設備 | 主たる居室 |  |  |  |  | パネルラジエーター |  | コージェネレーションを使用する | ■ | ヘッダー分岐後の配管径 | ■ | パワーコンディショナーの定格負荷効率の入力
| その他の居室 |  |  |  |  | 温水床暖房 |  | その他の給湯設備機器 |  | ヘッダー分岐後のすべての配管径が13A以下 |  | 入力しない
冷房設備 | 主たる居室 |  |  |  |  | ファンコンベクター |  | 給湯設備機器を設置しない |  | ヘッダー分岐後のいずれかの配管径が13Aより大きい |  | 入力する
| その他の居室 |  |  |  |  | 電気ヒーター床暖房
※パネルラジエーター・ファンコンベクターの場合、断熱配管の有無、配管経路が記載された資料をご提出ください。
※温水床暖房・電気ヒーター床暖房の場合、床暖房の敷設範囲、断面詳細が記載された資料をご提出ください。 | [5 empty] | ルームエアコンディショナー
ルームエアコンディショナー付温水床暖房機
(2)換気仕様 ※換気計算書をご提出ください | [5 empty] | その他の暖房設備機器 | ■ | 熱源機(給湯専用型)の種類 | ■ | 照明 | ■ | コージェネレーション
項目 |  | 設備仕様 | メーカー名 | 製品名・型番等 |  | 暖房設備機器または放熱器を設置しない |  | ガス従来型給湯機 |  | すべての機器においてLEDを使用している |  | 設置する
換気 | [5 empty] | ルームエアコンディショナー |  | ガス潜熱回収型給湯機 |  | すべての機器において白熱灯以外を使用している |  | 設置しない
| 換気回数 | [6 empty] | 石油従来型給湯機 |  | いずれかの機器において白熱灯を使用している
熱交換 | [7 empty] | 石油潜熱回収型給湯機 |  | 設置しない
※ダクト式第一種換気設備の場合、有効換気量率、内径75mm未満のダクトの有無が記載された資料をご提出ください。 | [7 empty] | 電気ヒーター温水器
※ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備の場合、内径75mm未満のダクトの有無が記載された資料をご提出ください。 | [7 empty] | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用給湯設備を使用しないもの)
※壁付け式第一種換気設備の場合、有効換気量率が記載された資料をご提出ください。 | [7 empty] | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機
(3)給湯仕様
項目 |  | 設備仕様 | メーカー名 | 製品名・型番等
給湯設備 | 熱源機の分類
| 熱源機（給湯専用型）の種類 |  |  |  | ■ | 冷房設備機器の種類 | [7 empty] | 給湯の品番
| 熱源機(給湯・温水暖房一体型)の種類 |  |  |  |  | ルームエアコンディショナー
| 配管方式 |  |  |  |  | その他の冷房設備機器
| ﾍｯﾀﾞｰ分岐後の配管径 |  |  |  |  | 冷房設備機器を設置しない
| 台所水栓 | [5 empty] | ■ | 熱源機(給湯・温水暖房一体型)の種類 | ■ | 多灯分散照明方式の採用 |  |  | 水優先など選択
| 浴室ｼｬﾜｰ水栓 |  |  |  | ■ | 換気 |  | ガス従来型給湯温水暖房機 |  | 採用しない
| 洗面水栓 |  |  |  |  | ダクト式第一種換気設備 |  | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 |  | 採用する
| 浴槽 |  |  |  |  | ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備 |  | 石油従来型給湯温水暖房機
[6 empty] | 壁付け式第一種換気設備 |  | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機
(4)照明仕様 | [5 empty] | 壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備 |  | 給湯専用型 | ■ | 調光が可能な制御
照明設備 | 主たる居室 | [6 empty] | 電気ヒーター給湯温水暖房機 |  | ヘッダー方式 |  | 設置する
|  | 多灯分散照明方式の採用 | [5 empty] | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機 |  | 採用しない
|  | 調光が可能な制御 | [7 empty] | 採用する
| その他の居室 |  |  |  | ■ | 換気回数
|  | 調光が可能な制御 |  |  |  | 0.5回/h（建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項第 2 号の表における「その他の居室」のみからなる住宅の場合） | ■ | 台所水栓 | ■ | 人感センサー
| 非居室 |  |  |  |  | 0.7回/h（建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項第 2 号の表において住宅等の居室において「換気回数が 0.7 以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造を用い、） |  | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓 |  | 採用しない
|  | 人感センサー | [5 empty] | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓以外 |  | 採用する
[5 empty] | ■ | 換気/熱交換 |  | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ以外/手元止水
(5)発電仕様（経済産業省の『固定価格買取制度（全量買取制度）』を利用する。利用の場合は発電量は計算に加味されません） | [7 empty] | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ以外/水優先吐水
項目 |  | 設備仕様 | メーカー名 | 製品名・型番等 |  | 設置しない |  | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ以外/手元止水・水優先吐水
太陽光発電設備 | 太陽電池アレイ |  |  |  |  | 設置する | [5 empty] | 設置する
コージェネレーションシステム
※太陽光発電を設置の場合、パネル設置位置、発電容量が記載された資料をご提出ください。 | [6 empty] | ■ | 浴室シャワー水栓
2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓
2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓以外
2ﾊﾞﾙﾌﾞ以外/手元止水
2ﾊﾞﾙﾌﾞ以外/小流量吐水
2ﾊﾞﾙﾌﾞ以外/手元止水・小流量吐水
[7 empty] | ■ | 洗面水栓
2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓
2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓以外
2ﾊﾞﾙﾌﾞ以外/水優先吐水
[7 empty] | ■ | 浴槽
高断熱浴槽を使用しない
高断熱浴槽を使用する